„Zakup, dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie mobilnej wieży monitorującej CCTV.”

Oferent pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby wieża mobilna była wyposażona w kartę SIM obejmującą: stały publiczny adres IP, nielimitowaną transmisję danych, maksymalną dostępną prędkość transmisji. Czy karta SIM wraz z usługą telekomunikacyjną zostanie zapewniona przez Zamawiającego?

Odpowiedź pytanie 1:

Zamawiający nie przewiduje zapewnienia karty SIM ani usług telekomunikacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wieża mobilna była wyposażona w kartę SIM obejmującą stały publiczny adres IP, nielimitowaną transmisję danych oraz maksymalną dostępną prędkość transmisji.

Oferent pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania czterech czujek ruchu typu PIR, rozmieszczonych w sposób zapewniający ochronę obwodową w zakresie 360° wokół wieży mobilnej?

Odpowiedź pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników ruchu typu PIR w konfiguracji zapewniającej możliwie pełne pokrycie obszaru wokół wieży mobilnej (np. w układzie umożliwiającym ochronę w zakresie 360°).

Oferent pytanie 3:

Czy przez dodatkowy rejestrator NVR w wersji PRO Zamawiający rozumie urządzenie umożliwiające zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń i obiektów poprzez wpisywanie zapytań tekstowych (np. „osoba w czerwonej kurtce”) oraz szybkie filtrowanie i przeszukiwanie nagrań pod kątem występowania wybranego obiektu?

Odpowiedź pytanie 3:

Zamawiający przez dodatkowy rejestrator NVR w wersji PRO rozumie rejestrator przeznaczony do zbierania nagrań w siedzibie firmy o parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym, tj. 32-kanałowy z dyskami HDD 4 TB (2 sztuki).