„Opracowanie kompletnego projektu infrastruktury serwerowni w istniejącym pomieszczeniu magazynowym zwiększającego gotowość budynku do obsługi inteligentnych sieci”,                            na nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 39 w Warszawie”.

Oferent pytanie 1:

Czy Zamawiający oczekuje, aby w ramach przedmiotu zamówienia zostały ujęte następujące branże                         i opracowania towarzyszące:

- Opinia konstruktora dotycząca nośności stropów i możliwości montażu urządzeń technologicznych,

- System gaszenia

- Operat pożarowy / ekspertyza przeciwpożarowa uzgodniona z rzeczoznawcą PSP,

- Branża elektryczna (zasilanie podstawowe i rezerwowe),

- Branża wentylacyjno–klimatyzacyjna

- Branża sanitarna,

Odpowiedź:

Tak, zamawiający oczekuje, aby w ramach przedmiotu zamówienia zostały ujęte powyższe branże.