„Wymiana aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biurowym nr 3 w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39”

Oferent pytanie 1:

Czy jest zasadne zastosowanie drzwi aluminiowych w klasie antywłamaniowej (max RC3 w alu.), jeśli okna oraz wejście frontowe nie spełnia wymagań antywłamaniowych? Dodatkowo czy jest to zasadne, skoro drzwi w ciągu dnia (nie zamknięte na klucz), będą blokowane jedynie przez elektro-zaczep? Drzwi dla bezpieczeństwa użytkowników mają być wyposażone w szkło bezpieczne. Zasadne może być dołożenie dodatkowego zamka z wkładką kl. C.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania określone w treści Zapytania ofertowego dla drzwi aluminiowych, które powinny „spełniać wymagania antywłamaniowe” bez określania klasy RC, przez co Zamawiający rozumie konieczność wyposażenia drzwi w odpowiednie zabezpieczenia antywłamaniowe tj.:

- zaczepy antywyważeniowe;

- zasuwnicę trzypunktową, hakową;

- zamek antywłamaniowy klasy C zgodnie z normą PN-91/B-94461/02 o klasie odporności zamka minimum 6 zgodnie z normą EN 1303:2007.

Oferent pytanie 2:

Czy jest konieczna kolejna wizja lokalna? W ramach poprzedniego postępowania, została odbyta z w dniu 8.04.2024

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla Oferentów, którzy uczestniczyli w poprzednim postępowaniu ofertowym i dokonali wymaganej wizji lokalnej, warunek określony w obecnym postępowaniu ofertowym, uznaje się za dochowany i wizja w miejscu prowadzenia prac nie jest wymagana.