Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 6292170627

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony robotników 39, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty cenowej w przedmiocie:

„Wykonania usługi w zakresie przeglądu, konserwacji oraz legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiarów wydajności ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych”

- Zamawiający:

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 629-21-70-627

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pomiarów wydajności ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, na terenie nieruchomości zlokalizowanej 
w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w ilości 118 szt.

- przeglądu hydrantów zewnętrznych w ilości 23 szt.

- przeglądu hydrantów wewnętrznych w ilości 38 szt.

- przeglądu węży płasko-składanych w ilości 38 szt.

Zestawienie i lokalizacja urządzeń według załączonej tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Szczegółowe wymagania:

- Termin wykonania do 14 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia usługi.

- Wykonawca po zakończonym przeglądzie i sprawdzeniu hydrantów oraz badaniu ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej, sporządzi sprawozdanie w formie protokołu w wersji papierowej (ocena przydatności i sprawności sprzętu przeciwpożarowego) z w/w czynności i przedłoży je w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.

- Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu, legalizacji gaśnic, że określona ilość gaśnic lub innego sprzętu wymaga naprawy lub nie odpowiada Polskim Normom,  zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu. Ponadto w protokole podaje ilość i rodzaj sprzętu wymagającego naprawy lub przeznaczonego do utylizacji.

- Protokół z przeglądu sprzętu gaśniczego musi być potwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wykonawcę. W kosztorysie Wykonawca określa listę sprzętu/elementów uszkodzonych wraz z kosztami naprawy.

- Usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca przedłoży oświadczenie do Formularza ofertowego, że posiada kwalifikacje/uprawnienia w zakresie świadczenia usług, legalizacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz że prowadzi działalność w zakresie świadczenia w/w usług, 
a także osoby (pracownicy), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w wykonaniu usługi.

- Odbiór przedmiotu zamówienia wskazanego nastąpi po wykonaniu usługi i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie za realizację usługi objętej umową płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami.

- proponowany jednostkowy koszt netto i brutto przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego

- proponowany jednostkowy koszt netto i brutto przeglądu hydrantu zewnętrznego

- proponowany jednostkowy koszt netto i brutto przeglądu hydrantu wewnętrznego

- proponowany jednostkowy koszt netto i brutto przeglądu węża płasko-składanego

- łączny koszt netto i brutto wykonania całego przedmiotu zapytania,

- warunki płatności,

- termin wykonania usługi do 14 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia usługi

dodatkowo oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową,

- podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy 
o dołączenie skanu pełnomocnictwa),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,

- zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące.

Termin składania ofert cenowych: 7 sierpnia 2023 r.

Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl

Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl 
w tym samym terminie.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie nieruchomości, po uprzednim umówieniu wizyty z Panem Tomaszem Kozłowskim pod nr telefonu: 691 911 171.

- TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:

  - merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego

  - metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,

  - cenowym.

- O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą   elektroniczną.

- Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: (tkozlowski@tfsilesia.pl) nie później niż do dnia 04.08.2023 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Tabela nr 1 - zestawienie i lokalizacja urządzeń p.poż.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy