## Przedmiar
Rodos 8.0.0.35 [13558]
Przedmiar
REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W BUDYNKU BIUROWYM PRZY UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 W WARSZAWIE
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. PIĘTRO III
1.1. Demontaż i rozbiórki
1 | KNR 4-01 0354/09 |  | Wykucie z muru ościeżnic i drzwi | szt | 13
2 | KNR 4-01 0348/03 |  | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 78.795
3 | KNR 9-29 0105/01 |  | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 | m2 | 9.59
4 | KNR 4-01 0106/04 |  | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 17.677
5 | KNR 4-01 0108/09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 17.677
6 | KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 17.677
7 | Cennik Wysypiskowy |  | Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | m3 | 17.677
1.2. Ściany
8 | KNR 4-01 0313/02.1 |  | Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.154
9 | KNR 2-02 0126/05 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1.7
10 | KNR 4-01 0313/04.1 |  | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [ 140 | m | 3.4
11 | KNR 4-01 0329/03 |  | Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0.343
12 | KNR 4-01 0304/01.1 |  | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.268
13 | KNR 4-01 0304/01.1 |  | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.03
14 | KNR 2-02 0121/01 |  | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 8cm | m2 | 14.616
15 | KNR 0-14 2011/06 |  | Obudowy i zabudowych na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 100-02 | m2 | 44.79
16 | KNR 4-01 0708/02.1 |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm | m | 5.1
17 | KNR 0-14 2011/02 |  | Obudowa ścian z płyt STG na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 75-01 z ocepleniem z wełny mineralnej gr. 75mm | m2 | 16.28
1.3. Stolarka drzwiowa
18 | KNR 0-19 t.1024/07 wyd.I 1998 |  | Drzwi łazienkowe wewnętrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi, wyposażone w samozamykacz i oznaczenia ze stali nirdzewnej z kompletem okuć i zamków | m2 | 7.488
1.4. Sufity
19 | KNR 0-14 2012/01 |  | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD | m2 | 39.2
20 | NNRNKB 7 t.1134/01 1997 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 39.2
21 | KNR K-04 0305/06.1 |  | Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 39.2
22 | KNR K-04 0305/08.1 |  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach | m2 | 39.2
23 | NNRNKB 7 t.1134/01 1997 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 39.2
1.5. Posadzki
24 | NNRNKB 6 2807/06.2 |  | Posadzka z płytek podłogowych - Płytka podłogowa gresowa o wym. 60x60cm imitująca beton matowy, gr. 9mm, antypoślizgowość R11, odporność na ścieranie PEI IV | m2 | 39.2
25 | KNR K-04 0602/01 |  | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 39.2
26 | KNR K-04 0501/01 |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm | m2 | 39.2
27 | KNR K-04 0501/04.1 |  | Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym | m2 | 39.2
28 | ZKNR C-2.1 0601/07.2 |  | Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe | m2 | 39.2
29 | ZKNR C-2.1 0602/02 |  | Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe | m2 | 39.2
30 | ZKNR C-2.1 0601/06 |  | Rozebranie istniejących posadzek | m2 | 39.2
31 | KNR 4-01 0106/04 |  | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 1.176
32 | KNR 4-01 0108/09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1.176
33 | KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.176
34 | Cennik Wysypiskowy |  | Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | m3 | 1.176
1.6. Ściany - okładziny
35 | KNR 2-02 0829/11 |  | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x30cm - Płytka ścienna gresowa o wym. 30x60cm imitująca beton matowy, gr. 7mm, antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie PEI IV | m2 | 84.5
36 | KNR K-04 0602/02 |  | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 84.5
37 | KNR 2-02 0803/02 |  | Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 84.5
38 | ZKNR C-1 0101/06 |  | Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 30% w stosunku do powierzchni ściany | m2 | 84.5
39 | KNR 4-01 0819/15 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 87.524
40 | KNR 2-02 0129/02 |  | Parapety HPL 5mm na sklejce wodoodpornej 24mm | szt | 3
41 | KNR 4-01 0106/04 |  | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 2.626
42 | KNR 4-01 0108/09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 2.626
43 | KNR 4-01 0108/10 dopłata 19x |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 2.626
44 | Cennik Wysypiskowy |  | Koszt utylizacji - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | m3 | 2.626
1.6. Ściany - roboty malarskie
45 | KNR 2-02 1505/03 |  | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 34.8
46 | NNRNKB 7 t.1134/02 1997 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 34.8
47 | KNR K-04 0305/01.1 |  | Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku | m2 | 34.8
48 | KNR K-04 0305/07.1 |  | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach | m2 | 34.8
49 | KNR K-04 0301/01 |  | Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego | m2 | 34.8
50 | NNRNKB 7 t.1134/02 1997 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 34.8
51 | ZKNR C-1 0101/02 |  | Oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 34.8
1.7. Instalacje elektryczne
52 | Kalkulacja indywidualna |  | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej | kpl | 2
53 | KNR 5-08 0101/09 |  | Osadzenie uchwytów w podłożu z cegły pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża | m | 114
54 | KNR 5-08 0110/02 |  | Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach | m | 114
55 | KNR 5-08 0207/02 |  | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych | m | 58
56 | KNR 5-08 0207/02 |  | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych | m | 56
57 | KNR 5-08 0301/23 |  | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym | szt | 5
58 | KNR 5-08 0302/03 |  | Montaż puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 na gotowym podłożu | szt | 5
59 | KNR 5-08 0309/06 |  | Gniazdo wtynkowe bryzgoszczelne IP44 | szt | 3
60 | KNR 5-08 0307/03 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt | 2
61 | KNR 5-08 0502/05 |  | Przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetleniowych | kpl | 23
62 | KNR 5-08 0505/01 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | szt | 19
63 | KNR 5-08 0505/01 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | m | 4
64 | KNR 5-08 0403/01 |  | Sterownik oprawy LED | szt | 2
65 | KNR AL-01 0201/01 |  | Montaż czujki ruchu sterującej oświetleniem | szt | 4
66 | KNNR-W 3 0309/01 |  | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.3
67 | KNNR 5 1303/01 + kalk. indywidualna |  | Badania i pomiary instalacji elektrycznych | kpl | 2
1.8. Zestawienie urządzeń i wyposażenia
68 | KNR 2-15u2 0101/01 + 0104/01 + 0105/02 |  | Zestaw podtynkowy WC: podtynkowy stelaż z mechanicznym systemem spłukiwania oraz owalna, wisząca i bezkołnierzowa ceramiczna miska ustępowa w kolorze białym. Deska wolnoopadająca, antybakteryjna z duroplastu w kolorze białym. Dwufunkcyjne przyciski spłuczki chromowane, błyszczące. Przykład: zestaw podtynkowy Cersanit Cobe Tech Line Opti S701-634 | kpl | 5
69 | KNR 2-15 0221/01 |  | Umywalka nablatowa, prostokątna ceramiczna z przelewem w kolorze białym połysk z półką na baterię - np. umywalka LaVita Altaya Mini 50x43x12,5cm | szt | 4
70 | KNR 2-15 0115/03 |  | Bateria jednouchwytowa stojąca umywalkowa, chromowana - np. bateria umywalkowa Hansgrohe Focus EcoSmart 31517000 ) | szt | 4
71 | KNR 2-02 1021/07 |  | Blat z HPL Compact drewnopodobny, na konstrukcji wsporczej (ATJ System) | szt | 4
72 | KNR 2-15u2 0101/02 |  | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania pisuaru na ścianie | kpl | 2
73 | KNR 2-15u2 0104/02 |  | Pisuar podwieszany, caramiczny w kolorze białym z automatycznym mechanizmem spłukiwania, z dopływem wody z tyłu i przepływową spłuczką podtynkową z czujnikiem na podczerwień. | szt | 2
74 | Dostawa i montaż |  | Szczotka toaletowa - tuba z przykrywką, mocowana do ściany, wykonana ze stali nierdzewnej matowej, z wymiennym wkładem z tworzywa sztucznego. Przykład: szczotka do WC ze stali nierdzewnej matowej Merida SZ17S 10,1x8x39cm. | szt | 5
75 | Dostawa i montaż |  | Okrągły pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowej. Przykład: pojemnik na papier toaletowy Merida Stella Mini BSM201 ze stali nierdzewnej, matowej 23,3x11,5x25cm. | szt | 5
76 | Dostawa i montaż |  | Lustro wklejane ze szlifowanymi brzegami, wg projektu. | szt | 2
77 | Dostawa i montaż |  | Zamykany kosz na odpady higieniczne ze stali nierdzewnej matowej. Przykład: kosz na śmieci Merida Stella KSM301 o pojemności 4,5l ze stali nierdzewnej matowej, z unoszoną pokrywą, mocowany do ściany 22,5x10,5x27cm. | szt | 3
78 | Dostawa i montaż |  | Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej. Przykład: pojemnik na ręczniki papierowe Merida Stella Maxi ASM101 ze stali nierdzewnej matowej 25,5x12x26,5cm. | szt | 2
79 | Dostawa i montaż |  | Dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej matowej. Przykład: dozownik mydła w płynie 400ml Merida Stella Mini DSM102 ze stali nierdzewnej matowej 10x9x19cm. | szt | 2
80 | Dostawa i montaż |  | Kosz na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej. Przykład: kosz 45l otwarty wiszący Merida Stella KSM108 ze stali nierdzewnej matowej 33,8x24,7x60cm, mocowany do ściany. | szt | 1
81 | KNR 2-15u2 0204/01 |  | Przegrody pisuarowe - ścianki giszetowe z wysoko-ciśnieniowego laminatu HPL o grubości 1cm na aluminiowych profilach, mocowane do ściany, w kolorze drewnopodobnym. Przykład: przegrody HPL 40X100X1cm h=15cm (ATJ System) | szt | 1
82 | Dostawa i montaż |  | Kosz 25l na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej, otwarty, z kołnierzem, wolnostojący do schowania pod blatem umywalkowym, 35,5x15,5x44cm. | szt | 1
83 | KNNR 7 0703/02 |  | Kabiny sanitarne - ścianki giszetowe z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 1cm na aluminiowych profilach i podporach, z drzwiami, zamkiem z możliwością awaryjnego otwarcia i zawiasami samoczynnie domykającymi drzwi, w kolorze drewnopodobnym. Przykład: kabiny sanitarne ATJ-Basic (ATJ System) | m2 | 16.17
1.9. ROBOTY SANITARNE - WOD-KAN I CO
1.9.1. Demontaż
84 | KNR 4-02 0144/01 |  | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody | szt | 1
85 | KNR 4-02 0519/06 |  | Demontaż naczynia wzbiorczego | szt | 3
86 | KNR 4-02 0235/08 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 8
87 | KNR 4-02 0235/06 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 5
88 | KNR 4-02 0235/01 |  | Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru | kpl | 2
89 | KNR 4-02 0132/01 |  | Demontaż baterii umywalkowej i bidetowej | szt | 7
90 | KNR 4-02 0234/02 |  | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu | szt | 4
91 | KNR 4-02 0131/01 |  | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm | szt | 4
92 | KNR 4-02 0109/01 |  | Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm | szt | 7
93 | KNR 4-02 0212/03 |  | Demontaż podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia | miejsce | 8
94 | KNR 4-02 0204/04 |  | Demontaż podejścia odpływowego z rury żeliwnej kanalizacyjnej średnicy 150mm uszczelnionej zaprawą cementową | szt | 8
95 | KNR 4-02 0114/02 |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego | m | 67.5
1.9.2. Instalacja wody
96 | KNR-W 2-15 0112/01.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12
97 | KNR-W 2-15 0112/02.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8
98 | KNR-W 2-15 0112/03.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6.6
99 | KNR-W 2-15 0112/04.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 7.5
100 | KNR-W 2-15 0112/01.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy 16mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18
101 | KNR-W 2-15 0112/01.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy 18mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16
102 | KNR-W 2-15 0112/01.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14
103 | KNR-W 2-15 0112/02.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14
104 | KNR-W 2-15 0112/03.1 |  | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9
105 | KNR-W 2-15 0119/01.2 |  | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm (kolana z polipropylenu) | szt | 8
106 | KNR-W 2-15 0116/01.2 |  | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 6
107 | KNR-W 2-15 0116/06.2 |  | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 5
108 | KNR 0-31 0106/03 |  | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zaworów czerpalnych | szt | 2
109 | KNR 0-31 0109/01 |  | Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża dn 15 | szt | 2
110 | KNR-W 2-15 0127/03 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 93.24
111 | KNR-W 2-15 0128/02 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 93.24
112 | KNR-W 2-15 0132/01.2 |  | Zawory odcinające w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 11
113 | KNR-W 2-15 0142/03 |  | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm | szt | 2
114 | KNR-W 2-15 0143/01 |  | Podgrzewacz podumywalkowy cwu o poj. 10dm3 2000W | kpl | 4
115 | KNNR-W 3 0309/01 |  | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.5
1.9.3. Instalacje kanalizacyjne
116 | KNR-W 2-15 0208/01 |  | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 24
117 | KNR-W 2-15 0208/02 |  | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 9
118 | KNR-W 2-15 0208/03 |  | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 21.5
119 | KNR-W 2-15 0211/01 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 6
120 | KNR-W 2-15 0211/02 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych | podejść | 2
121 | KNR-W 2-15 0211/03 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | podejść | 5
122 | KNR-W 2-15 0216/01 |  | Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej | szt | 2
123 | KNNR-W 3 0309/01 |  | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.5
1.9.4. Instalacja c.o.
124 | KNR 4-02 0520/02 |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 | kpl | 2
125 | KNR 4-02 0517/07 |  | Demontaż rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach spawanych | kpl | 2
126 | KNR 4-02 0512/01 |  | Demontaż zaworu grzejnikowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym | szt | 2
127 | KNR 4-02 0512/03 |  | Demontaż zaworu powrotnego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym | szt | 2
128 | KNR 4-02 0506/02 |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie | m | 12
129 | KNR-W 2-15 0404/01.1 |  | Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach | m | 12
130 | KNR-W 2-15 0429/01 |  | Rury przyłączne z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników | kpl | 2
131 | KNR-W 2-15 0416/02 |  | Grzejniki stalowe płytowe Purmo Plan Compact typ 600x1000 na podkonstrukcji stalowej | kpl | 2
132 | KNR 0-31 0208/01 |  | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi | kpl | 2
133 | KNR 0-31 0208/03 |  | Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 2
134 | KNR-W 2-15 0406/02 |  | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 12
135 | KNR-W 2-15 0406/04 |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych | urządzeń | 1
136 | KNR-W 2-15 0406/03 |  | Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych | próba | 1
137 | KNNR-W 3 0309/01 |  | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.5
Razem