Załącznik nr 3
	 Nazwa oferenta: 
	Jednostka miary 
	Cena jednostkowa [zł netto]
	Wartość [zł netto] [B x C = D]

	Rodzaj robót 
	Nazwa 
	Ilość 
	
	

	Demontaż istniejących płyt chodnikowych wraz z obrzeżami krawężnikowymi oraz ich oczyszczenie, segregację i zabezpieczanie na czas wykonywania robót.
	komplet
	1
	 
	 

	Demontaż istniejących teletechnicznych studzienek kablowych rozdzielczych wraz z ich odtworzeniem w wymaganym zakresie oraz wymianą wymaganych elementów 
	komplet
	1
	 
	 

	Wycięcie fragmentu nawierzchni asfaltowej wokół studzienki kanalizacji deszczowej wraz z jej późniejszym odtworzeniem po uprzednim właściwym wyprofilowaniu spadków nawierzchni
	komplet
	1
	 
	 

	Korytowanie podłoża po uprzednim demontażu płyt istniejących oraz korytowanie podłoża w miejscu poszerzenia parkingu  
	m2
	315
	 
	 

	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I – IV
	m2
	315
	 
	 

	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie
	m2
	315
	 
	 

	Wykonanie warstwy podbudowy pod parking z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 35 cm, a po zagęszczeniu 15 cm, na warstwie odsączającej z piasku i podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnię z płyt chodnikowych o gr. 7 cm po uprzednim zagęszczeniu mechanicznym podłoża
	m2
	315
	 
	 

	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 
	mb
	80
	 
	 

	Ułożenie i  montaż krawężników drogowych, wibroprasowanych, wykonanych z betonu klasy C35
	mb
	80
	 
	 

	Ułożenie nawierzchni parkingu z płyt chodnikowych w kolorze szarym o gr. 7 cm (ok. 217 m2 płyt nowych , pozostała część płyty z odzysku  ok. 98 m2)
	m2
	315
	 
	 

	Wywóz i utylizację wszelkich powstałych odpadów 
	komplet
	1
	 
	 

	Uprzątnięcie terenu objętego zakresem prac
	komplet
	1
	 
	 

	Oznakowanie poziomie miejsc postojowych farbą w kolorze białym
	komplet
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cena łączna  [zł brutto]
	….....................................

	
	
	
	
	


