## formularz do wyceny
Załącznik nr 3 – formularz do wyceny
Nazwa oferenta:
| A | B | C | D
| Jednostka obmiaru |  | Cena jednostkowa [zł netto] | Wartość [zł netto] [B x C = D]
Rodzaj robót | Nazwa | Obmiar
Przewierty mechaniczne/sterowane fi 110 pod wewnętrzną drogą parkingu | m | 5 |  | 0
Kopanie rowów dla kabli | m3 | 18 |  | 0
Dobór, dostawa i układanie kabli w rowach kablowych wraz z przykryciem folią | m | 102 |  | 0
Dostawa i ułożenie rur osłonowych dla linii kablowych nN-0,4 kV o średnicy 50mm | m | 102 |  | 0
Zasypywanie rowów kablowych dla kabli elektroenergetycznych nN-0,4 kV | m3 | 18 |  | 0
Dobór, dostawa i montaż rozdzielnicy sterowniczo pomiarowej wraz z podłaczeniem kabli i regulacją zegara (programatora) | kpl | 1 |  | 0
Wykopy pod słup oświetleniowy | szt | 3 |  | 0
Dostawa, montaż i stawianie słupów oświetleniowych H=8 m ( słup oświetleniowy ośmiokątny, ocynkowany, grubość ścianki 3 mm) | kpl | 3 |  | 0
Dostawa, montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg (wysięgnik dwuramienny, kat 180 stopni , dł. ramienia do 1m) | kpl | 3 |  | 0
Dostawa, montaż opraw oświetlenia typu led min. 100W | szt | 8 |  | 0
Dostawa, montaż przewodów do opraw oświetleniowych , wciąganych w słupy | kpl | 8 |  | 0
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1 |  | 0
Demontaż, wywóz i utylizacja istniejących słupów oświetleniowych | szt | 3 |  | 0
Wyłączenie z użytku starej instalacji zasilającej słupy oświetleniowe | kpl | 1 |  | 0
Sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych nN - komplet pomiarów* | kpl | 1 |  | 0
Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej nowego systemu oświetlenia | kpl | 1
0
|  |  | Cena łączna [zł netto] | 0
|  |  | Cena łączna [zł brutto] | 0
* komplet pomiarów elektrycznych wynikający z prawa budowlanego dla przedmiotu zamówienia