Załącznik nr 2
	 Nazwa oferenta: 
	Jednostka miary 
	Cena jednostkowa [zł netto]
	Wartość [zł netto] 

	Rodzaj robót 
	Nazwa 
	Ilość 
	
	

	Demontaż istniejących nawierzchni z kostki betonowej, posadzek betonowych, asfaltu oraz miejsc po ścianach fundamentowych wraz z obrzeżami krawężnikowymi
	m2
	400
	 
	 

	Korytowanie, niwelowanie, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I – IV
	m2
	1550
	 
	 

	Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie oraz częściach przewidzianych do wyrównania zagęszczana ręcznie
	m2
	1550
	 
	 

	Wykonanie warstwy podbudowy pod parking z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 35 cm, a po zagęszczeniu 15 cm, na warstwie odsączającej z piasku i podsypki cementowo piaskowej pod nową nawierzchnię po uprzednim zagęszczeniu mechanicznym podłoża
	m2
	1550
	 
	 

	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy B-15 
	m2
	250
	 
	 

	Ułożenie i  montaż krawężników drogowych, wibroprasowanych, wykonanych z betonu klasy C35
	m2
	1550
	 
	 

	Ułożenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6 cm / lub zamiennie wykonanie warstwy z kruszywa betonowego o głębokości do 20cm
	m2
	1550
	 
	 

	Wywóz i utylizację wszelkich powstałych odpadów 

	komplet
	1
	 
	 

	Uprzątnięcie terenu objętego zakresem prac
	komplet
	1
	 
	 

	
	
	
	Cena łączna (zł brutto)
	

	
	
	
	
	


