Katowice, dnia 04 wrzesień 2023r.


Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 629 21 70 627
ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą przedstawienia oferty cenowej na "Remont elementów ogrodzenia na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39".
Zamawiający:

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 629-21-70-627

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie remontu elementów ogrodzenia wykonanego ze stalowych płaskowników w ramkach z kształtowników na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39. 
W ramach zadania Zamawiający planuje wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia wraz z częściowym jego uzupełnieniem celem zapewnienia kompletności segmentów ogrodzenia wraz z bramą i furtkami.
Przedmiotem zamówienia jest m.in.:

- mechaniczne czyszczenie z ognisk korozji i starej, łuszczącej się farby części elementów stalowych ogrodzenia wraz z bramą i furtkami. Analogicznie słupki ogrodzeniowe do czyszczenia na placu budowy;

- prostowanie wybranych elementów ogrodzenia przewidzianych do dalszego eksploatowania;

- uzupełnienie brakujących elementów (płaskowników) wypełniających poszczególne segmenty ogrodzenia oraz wymiana uszkodzonych spoin spawalniczych;

- remont bramy i furtek z zamontowaniem nowego zamknięcia przy bramie;
- malowanie dwukrotne całości konstrukcji stalowej ogrodzenia farbą antykorozyjną do metalu (farba ftalowa), z uprzednim odrdzewieniem i odtłuszczeniem środkami chemicznymi, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Czynność malowania musi być poprzedzona usunięciem łuszczącej się farby, wyczyszczeniem skorodowanych elementów i wyrównaniem powierzchni;

- naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ogrodzeń. Czynność ta obejmuje naprawę poszczególnych elementów składowych ogrodzenia, w tym również przyspawanie brakujących elementów w postaci płaskowników, stalowych ramek;

- wymiana na nowe uszkodzonych bądź zamontowanie nowych w miejsce brakujących (np. w wyniku kradzieży) elementów konstrukcyjnych ogrodzeń poprzez spawanie przy pomocy marek stalowych kompletu nowych segmentów. Czynność ta obejmuje wymianę bądź zamontowanie nowych brakujących elementów składowych ogrodzenia, o parametrach nie odbiegających od elementów oryginalnych wraz z odtworzeniem części murków betonowych w miejscu brakujących segmentów ogrodzenia;

- odsłonięcie części murków ogrodzenia poprzez  mechaniczne i ręczne oczyszczenie murków betonowych ogrodzenia z ziemi, kurzu i mchu;

- malowanie dwukrotnie murków farbą do betonu;
- wywóz i utylizację wszelkich powstałych odpadów w tym m.in.: starej, złuszczonej farby,  puszek po wykorzystanej farbie, materiału organicznego w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami o odpadach. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów powstałych w związku ze świadczeniem usługi opisanej w niniejszym zapytaniu. Ponadto w przypadku odkrycia na terenie objętym przedmiotem zamówienia odpadów niebezpiecznych wykonawca również stanie się ich wytwórcą i może dokonać ich utylizacji o ile ma do tego niezbędne uprawnienia. 
W związku z tymi czynnościami wykonawca wystawi dokument BDO, który następnie udostępni Zamawiającemu.
UWAGA:
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac przed skutkami ewentualnych zanieczyszczeń terenu, uszkodzeń i zabrudzeń znajdujących się w sąsiedztwie obiektów, pojazdów etc., dostępem osób postronnych itp. 

Obszar nieruchomości, na którym ma być wykonany remont ogrodzenia, a także przykładowe elementy segmentów ogrodzenia o których mowa w pkt. 1 powyżej został przedstawiony na załączniku graficznym nr 1, będącym integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik graficzny dodatkowo obrazuje oczekiwany i pożądany sposób wykonania remontu ogrodzenia. 
Technologia prac:

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia z wykorzystaniem materiałów (podkładów antykorozyjnych, farb) dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
Zamawiający oczekuje zastosowania materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz normatywne parametry.
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. W razie wątpliwości co do prawidłowości wykonywanych prac Zamawiający może zażądać przeprowadzenia badań lub pomiarów.  
Badania jakości robót w czasie budowy 

Kontroli jakości podlegać będzie wykonanie: 

a) sposobu oczyszczenia elementów stalowych;
b) zabezpieczenia elementów stalowych; 

c) malowanie elementów stalowych;
d) spoin spawanych elementów stalowych.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione zarówno w treści Zapytania jak i zestawieniu tabelarycznym będącym Załącznikiem nr 3 zestawienie prac są jedynie materiałami pomocniczymi, obrazującymi potencjalny zakres niezbędnych do wykonania prac Zamawiający ustala ryczałtową formę wynagrodzenia. Tym samym przyjmującemu zamówienie nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia bez względu na to, czy w czasie zawarcia umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko powstania ewentualnej straty związanej z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac (a zatem nieuwzględnieniem określonych czynności czy też materiałów) lub koszów prac (w tym wzrostem cen i innych elementów kosztowych wpływających na wysokość wynagrodzenia) obciąża, przy tym sposobie określenia wynagrodzenia, przyjmującego zamówienie.
2. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: wykaz robót budowlanych 
o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,  w tym co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia (remont / przebudowa / budowa ogrodzenia), dla różnych podmiotów, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania tzn.: o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł każda;
3. Wizja lokalna

Warunkiem koniecznym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, własnym staraniem i na własny koszt dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, mającej na celu zapoznanie się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania. Odbycie wizji lokalnej służy poznaniu specyfiki, która nie jest możliwa do odzwierciedlenia w dokumentach zamówienia, bądź jej odzwierciedlenie w pisemnie sporządzanym Zapytaniu jest utrudnione. 
Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie treści Zapytania oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, zaś nie dotyczy warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów ogrodzenia i murków betonowych, nietypowych warunków atmosferycznych 
i pozostałych okoliczności które zostały przywołane w treści zapytania.
4. Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy: 
a) na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji, nie krótszej niż 24 miesięcy,

Gwarancja jakości na roboty rozpoczyna swój bieg od daty odbioru bez uwag końcowego przedmiotu umowy. 
5. Oferta powinna zawierać: 
· ryczałtową cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
· termin wykonania przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy,
· warunki płatności, 
· gwarancję na wykonane prace min. 24 miesięcy,
· wykaz wykonywanych usług, 
· wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1.
dodatkowo oferta powinna: 

· być podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy 
o dołączenie skanu pełnomocnictwa),
· posiadać datę sporządzenia,
· zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,
· zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 3 miesiące. 

Termin składania ofert cenowych: 15 września 2023r. 
Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl.
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl.  w tym samym terminie.
E-mail z załączoną ofertą należy opatrzyć tytułem: "Remont elementów ogrodzenia na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39".
Jednocześnie informujemy, iż osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację tematu jest Pan Rafał Gózik. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wizji lokalnej należy kierować:

- numer telefonu 570 190 227
- email rgozik@tfsilesia.pl
· TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

· TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:

1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego,
2) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,

3) cenowym.
· O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą  elektroniczną.
· TFS zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu ofertowego zadania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych. 
· Umowa z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza, będzie zawierała zapis 
o zabezpieczeniu na okres gwarancji poprzez zatrzymanie kaucji bądź też gwarancję bankową/ubezpieczeniową na kwotę 2% wartości kontraktu brutto. 

Załączniki:
Załącznik graficzny nr 1 – stan istniejącego ogrodzenia oraz murków betonowych;
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1;
Załącznik nr 3 – Tabelaryczne zestawienie planowanych robót.

[image: image1.png]



Strona 2 z 2

