[image: image1.png]




Katowice, dnia 06.02.2025r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą dotyczącą przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.: „Remont dachu 
i elewacji oraz elementów towarzyszących budynku nr 4 Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 z wyłączeniem modernizacji węzła c.o.”. 
1. Zamawiający:

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

NIP: 629-21-70-627
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:
2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej remontem, dla zadania pn.: „Remont dachu i elewacji oraz elementów towarzyszących budynku nr 4 Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o. 
w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 39 z wyłączeniem modernizacji węzła c.o.”.
Obiekt objęty przedmiotem zamówienia położony jest na działce o nr ewidencyjnym 6/9, obręb 2-06-07 i zlokalizowany jest przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39. Powierzchnia działki wynosi 4,8525 ha. Zabudowę stanowi budynek administracyjno - biurowy o powierzchni zabudowy 908 m2 i powierzchni użytkowej 1 876,70 m2 (zdjęcie nr 1). Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem, składający się 
z trzech powiązanych ze sobą części. Ściany zewnętrzne z pustaków jako wypełnienie konstrukcji słupów żelbetowych. Stropy żelbetowe. Ściany działowe z cegły dziurawki i płyt GK na ruszcie metalowym. Stropodach prefabrykowany, kryty papą termozgrzewalną.
[image: image2.jpg]TOWARZYSTWO
FINANSOWE
SILESIA

TIFS





Zdjęcie nr 1. Poglądowe zdjęcie budynku
2.2  Zakres robót określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej: 

a) Projekty budowlane: projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny instalacji elektrycznych,
b) Projekty wykonawcze – architektura, instalacje elektryczne, 

c) Kosztorys inwestorki – roboty budowlane

d) Przedmiar robót – roboty budowlane wskazane w przedmiarze robót.
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – prace ogólnobudowlane.
f) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa remontu dachu i elewacji oraz elementów towarzyszących budynku nr 4 – termomodernizacja.
3. Szczegółowe wymagania:

3.1. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i mają na celu podtrzymanie należytego stanu technicznego oraz podniesienie walorów użytkowych i estetycznych budynku, zgodnie z przepisami BHP. 

3.2. Roboty należy wykonać z zastosowaniem technologii oraz materiałów zgodnych 
z Dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wymogami technologicznymi oraz przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami.
3.3. Wykonawca w ramach realizacji robót budowlanych dostarcza wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały, przy czym Zamawiający wymaga, aby były one fabrycznie nowe oraz posiadały stosowne zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadały jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym czy to 
w Dokumentacji projektowej czy STWiOR, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2 zapytania ofertowego.
3.4. Użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz muszą odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie powszechnym oraz posiadać wymagane atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 
3.5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wypełnienia swych zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez Zamawiającego.

3.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.
3.7. Warunkiem koniecznym jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w budynku gdzie mają być wykonywane roboty budowlane. Wówczas Wykonawca zdobędzie wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonywania prac 
i prawidłowej wyceny wartości robót. W ramach wizji lokalnej Wykonawca może dokonywać własnych obmiarów, a także innych czynności zmierzających do ustalenia nakładu sił i środków potrzebnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zapoznania się z dokumentacją projektową. 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót :
4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z obowiązującymi normami. 
a) Organizacja robót - roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, należy przewidzieć ich prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracować, a strony mogły załatwiać swoje sprawy. 
b) Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie obiektu w czasie prowadzenia robót, BHP i P-Ppoż., a także za właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac oraz miejsca składowania materiałów i odpadów;

c) Wykonawca remontu będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej 
i wody w miejscu wskazanym przez przedstawiciela TFS; 
d) Miejsce składowania materiałów budowlanych należy uzgodnić z przedstawicielem TFS; 
e) Wywóz i utylizację wszelkich odpadów i resztek materiałów budowlanych Wykonawca wykona w ramach kosztorysu ofertowego;

f) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania;

g) Za wypadki i szkody powstałe w związku z remontem odpowiada Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak 
i z tytułu zdarzeń losowych;

h) W czasie realizacji robót Wykonawca: 
· będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
· będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

· będzie na bieżąco sprzątał ciągi komunikacyjne, 

5. Kontrola wykonania remontu :
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta może zostać przeprowadzona przez Zamawiającego: 
- podczas wykonania remontu (kontrola międzyoperacyjna);

- po zakończeniu remontu (kontrola końcowa). 
Kontrola międzyoperacyjna polegać będzie na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych robót przez Wykonawcę z wymogami STWiOR oraz wymogami producentów materiałów.

Kontrola końcowa wykonania polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania
 z wymaganiami STWiOR. 
6. Odbiór robót budowlanych: 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w Zapytaniu i Dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
7. Opis warunków udziału:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
a) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.: wykaz robót budowlanych 
o podobnym zakresie, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,  w tym co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia dla różnych podmiotów, odpowiadające swoim rodzajem 
i wartością robót budowlanych stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania tzn.: 
o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł każda;

b) potencjału technicznego (w zakresie personelu) tj.: wykaz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: 
ab) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie, 
7.2. Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7.3 Do wskazania spełnienia warunku odpowiedniej sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawca przedstawi, że: posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, opiewające na kwotę minimum 
300 000,00 zł.
8. Opis warunków udziału:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

a) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
d) dokonały wymaganej wizji lokalnej obiektu.
9. Termin realizacji Zamówienia:
Należy podać terminy realizacji prac z zastrzeżeniem, iż graniczny termin dla wykonania Przedmiotu Zamówienia nie będzie dłuższy niż 130 dni od daty podpisania umowy.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania, a po podpisaniu Umowy, wybrany Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram realizacji robót. 
10. Warunki kluczowe realizacji Zamówienia:
Projekt umowy na realizacje przedmiotowego zamówienia określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie udzielenia zamówienia zostanie przedstawiony wybranemu Wykonawcy w drodze postepowania ofertowego. 

Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie w sprawie udzielenia zamówienia: 
a) wartość umowy w okresie jej trwania na podstawie złożonej oferty, 
b) okres gwarancji na wykonane roboty: 3 lata, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót bez uwag, okres gwarancji na użyte materiały: nie krótszy niż okres ważności producenta.

c) termin realizacji – do 130 dni od dnia podpisania umowy,
d) termin płatności – 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Sposób i termin złożenia oferty

Termin składania ofert cenowych: 03 marca 2025r. 
Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl .
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl w tym samym terminie.
Oferta powinna zostać opatrzona tytułem: „Remont dachu i elewacji oraz elementów towarzyszących budynku nr 4”. 
12. Sposób kalkulacji ceny
12.1. Na cenę ofertową składa się całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i w pełnym zakresie, wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, 
w tym STWiOR i Zapytaniu ofertowym jak również kosztów nie ujętych 
w tych dokumentach, ale koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o powołaną dokumentację
12.2. Zamawiający ustala ryczałtową formę wynagrodzenia. Tym samym przyjmującemu zamówienie nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia bez względu na to, czy w czasie zawarcia umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko powstania ewentualnej straty związanej z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac 
(a zatem nieuwzględnieniem określonych czynności czy też materiałów) lub kosztów prac (w tym wzrostem cen i innych elementów kosztowych wpływających na wysokość wynagrodzenia) obciąża, przy tym sposobie określenia wynagrodzenia, przyjmującego zamówienie.
12.3. W kosztach oferty oprócz robót zasadniczych należy ująć: 

1)  poniesienie wszystkich kosztów związanych z utylizacją powstałych odpadów, 
2)  wykonanie prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, a także przepisów ppoż.;

3) koszty ewentualnego utrzymania zaplecza technicznego i wymaganego sprzętu oraz uporządkowanie miejsca i terenu po pracach.

13. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

13.1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Kryterium 1: Cena brutto oferty (C) [PLN] - 70% 

Kryterium 2: Czas realizacji prac remontowych (T) [dni] - 20%;

Kryterium 3: Okres dodatkowej gwarancji (G) [lata] - 10% 
13.2.  Wartość punktowa dla ww. kryteriów wyliczona zostanie wg następujących zasad: 
1) Kryterium 1: Cena brutto oferty (C) 

C = (Cmin : Cb) x 100 x 70% 
gdzie: Cmin - najniższa cena brutto oferty (wg złożonych ofert), 
Cb - cena brutto badanej oferty, 
100 - wskaźnik stały, 
70% - procentowe znaczenie tego kryterium; 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 70 punktów. 
Wszystkie oceny w tym kryterium będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2) Kryterium 2: Czas realizacji prac remontowych (T) [dni] ;

Maksymalny czas realizacji prac remontowych wynosi 130 dni. Oferty z czasem realizacji dłuższym niż wskazany powyżej zostaną odrzucone jako niezgodne 
z treścią Zapytania. 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20, w tym: 
( > 130 dni realizacji prac remontowych - 0 punktów, 
( ≥ 130 i ≤ 120 dni realizacji prac remontowych – 5 punktów, 
( ≥ 120 i < 110 dni realizacji prac remontowych – 10 punktów, 
( ≥ 110 i < 100 dni realizacji prac remontowych – 20 punktów, 
Czas realizacji usługi należy podać w pełnych dniach. W przypadku podania wartości ułamkowej do wyliczenia punktów, Zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do pełnych dni. 
3) Kryterium 3: Okres dodatkowej gwarancji (G) [lata] 
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata. Oferta z gwarancją krótszą niż 3 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania. 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 10, w tym: 
( 0 lat dodatkowej gwarancji - 0 punktów, 
( 1 rok dodatkowej gwarancji - 3 punkty, 
( 2 lata i więcej dodatkowej gwarancji – 5 punktów, 
( 3 lata i więcej dodatkowej gwarancji – 10 punktów, 
Okres dodatkowej gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania wartości ułamkowej do wyliczenia punktów, Zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do pełnych lat. 
13.3.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (P), tj. P = C + T + G 
13.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.5.  Zaproponowaną cenę netto i brutto za cały przedmiot zamówienia należy przedstawić 
w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Przedstawione ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jednocześnie rozwinięciem i uszczegółowieniem przedstawionej w Formularzu ofertowym ceny będzie stanowił powstały na bazie przedmiaru robót kosztorys ofertowy Wykonawcy, który zostanie przedstawiony przez wybranego Oferenta przed podpisaniem Umowy.
13.6.  W ofercie należy podać cenę netto, jak również obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami prawa oraz cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT. 

13.7.  Cena odpowiadająca zakresowi prac określonych w Zapytaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
13.8.  Cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania miejsc, 
w których będą realizowane prace budowlane, wynajmu sprzętu niezbędnego do wykonania realizowanych robót i innych czynności niezbędnych do należytego 
i profesjonalnego wykonania przedmiotu przyszłej umowy.
13.9.  Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania 
i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania Zamówienia;
13.10. Wykonawca sporządza ofertę cenową w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiary robót dołączone do niniejszego Zapytania należy traktować jako materiały poglądowe, określające podstawowy zakres prac, rekomendowane rozwiązania materiałowe oraz sugerowaną technologię wykonania robót. 
13.11. Cena oferty uwzględnia minimum 36 miesięczną opiekę gwarancyjną liczoną od dnia podpisania Protokołu odbioru robót bez uwag.
14. Oferta powinna zawierać :
· cenę netto i brutto za cały przedmiot zamówienia,
· termin wykonania przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż 130 dni od dnia podpisania umowy,
· warunki płatności (21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT)
· min. 36 miesięczną opiekę gwarancyjną liczoną od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru robót bez uwag, 
· gwarancję na użyte materiały, nie krótszą niż gwarancja udzielona przez producenta, 
· kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na kwotę min. 300 000 PLN na jedno zdarzenie, wraz z dowodem opłacenia składki, 
· podpis zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy 
o dołączenie skanu pełnomocnictwa),
· datę sporządzenia, 

· adres oraz dane kontaktowe oferenta, 
· termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 3 miesiące, 
· wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1
· wykaz wykonywanych usług (potwierdzeniem spełnienia warunku stanowić będą referencje lub inne dokumenty potwierdzające realizację wymaganego zakresu prac) oraz doświadczenie osób dedykowanych do realizacji zamówienia (kserokopia posiadanych uprawnień i ubezpieczenia); 
· zapis o zabezpieczeniu na okres gwarancji poprzez zatrzymanie kaucji bądź też gwarancję bankową/ubezpieczeniową na kwotę 5% wartości kontraktu brutto. 
15. Pozostałe informacje:
TFS zastrzega sobie prawo do swobodnego: 

a. przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

b. zmiany zakresu oferowanego zadania bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych.
c. c. przeprowadzenia negocjacji cenowych i pozostałych parametrów oferty 
z Oferentami, którzy złożą ważne oferty.
d. O wyborze lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą  elektroniczną.

e. Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: (przetargwawkor@tfsilesia.pl nie później niż do dnia 26.02.2025r. )
f. Odpowiedzi na pytania Oferentów publikowane są na stronie internetowej TFS, 
w zakładce ogłoszenia pod danym ogłoszeniem, bez ujawniania źródła zapytania. 

g. Umowa z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza, będzie zawierała zapis
 o zabezpieczeniu na okres gwarancji poprzez zatrzymanie kaucji bądź też gwarancję bankową/ubezpieczeniową na kwotę 5% wartości kontraktu brutto. 

Wszelkie pytania dotyczące ustalenia terminu wizji lokalnej należy kierować do Pana Piotra Słomka:

- numer  telefonu: 570 422 237.

- e-mail:  pslomka@tfsilesia.pl
Załączniki:
1. Formularz do wyceny/kosztorys ofertowy ślepy - Tabelaryczne zestawienie planowanych prac.
2. Przedmiar robót.

3. STWiOR.
4. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 (oświadczenia )
Strona 2 z 2

