[image: image1.png]TOWARZYSTWO
‘ T ‘ F ‘ S FINANSOWE

SILESIA






„Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 12 budynków (część 1) i opracowanie jednego zbiorczego audytu energetycznego „ex-ante” dla ww. budynków (część 2) znajdujących się w zasobie TFS na terenie Warszawy, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39”.

Oferent pytanie 1: Nie można wykonać jednego zbiorczego audytu energetycznego dla 12 budynków. Audyt energetyczny wykonuje się dla budynku, czyli należy wykonać 12 audytów. Można dodatkowo poza audytami zrobić zbiorcze zestawienie wyników audytów, np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.
 
Odpowiedź TFS:
Zamawiający informuje, iż użyte w tytule Zapytania ofertowego sformułowanie „opracowanie jednego zbiorczego audytu energetycznego „ex-ante” dla ww. budynków (część 2) znajdujących się w zasobie 
TF Silesia na terenie Warszawy” zostało doprecyzowane w punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia część 2 tj.: „…opracowanie przez Wykonawcę usługi audytu energetycznego ex-ante, określającego profil istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określającego i kwantyfikującego możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
Tym samym, audyt energetyczny będzie zawierał analizę ekonomiczno-energetyczną dla wszelkich możliwych usprawnień w danym budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych oraz wstępnym szacunkiem kosztów”. Reasumując, audyt ma zostać wykonany dla każdego budynku indywidualnie, a sporządzone materiały powinny znajdować się jednym zbiorczym opracowaniu. .
 
 
Oferent pytanie 2: Audyt energetyczny obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej można ująć w dodatkowym opracowaniu nie regulowanym rozporządzeniem jako audyt oświetleniowy czy elektroenergetyczny lub można ująć wspólnie przedsięwzięcia termo- i elektromodernizacyjne w audycie efektywności energetycznej.
Odpowiedź TFS:
Zamawiający informuje, iż szczegółowy zakres i metodologia audytu energetycznego, a także jego oczekiwana zawartość w odniesieniu do danego budynku została opisana w punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia część 2 tj.: „Przeprowadzana w ramach audytu analiza obejmie m.in.: przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy), okna, drzwi, instalacje grzewcze, źródło ciepła, instalacje wentylacyjne, instalacje ciepłej wody użytkowej, zastosowanie źródeł odnawialnych, w tym m.in. budowa  instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, itp.,  zastosowanie automatyki budynkowej, optymalizacja zużycia energii elektrycznej, m.in. poprzez montaż układów kompensacji pozwalających na zmniejszenie zużycia energii biernej, modernizacji oświetlenia wewnętrznego, itp.”.
 
Oferent pytanie 3: Proszę przeanalizować wykaz  budynków do opracowania. Świadectwa CHEB robi się dla budynków lub lokali, które zużywają energię na potrzeby grzewcze, przygotowania CW i chłodzenia. Audyty energetyczne wykonuje się dla budynków, które zużywają energię na potrzeby grzewcze i przygotowania CW. Czy wszystkie obiekty spełniają te warunki? Czy np. wiata jest w ogóle budynkiem a nie budowlą i to zużywającą energię cieplną? Czy inne budynki np. myjnia, magazyn są ogrzewane?
 
Odpowiedź TFS:
Zamawiający informuje, iż przedstawiony w Zapytaniu ofertowym wykaz budynków i oczekiwane w stosunku do nich opracowania są zgodne z warunkami jakie dany obiekt musi spełniać, aby został wykonany w nich audyt energetyczny bądź sporządzone Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku.
 
 
Oferent pytanie 4:  Czy Zamawiający nie może przedstawić swojego wzoru formularza ofertowego?
 
Odpowiedź TFS:
Zamawiający informuje, iż nie narzuca swojego wzoru formularza ofertowego, niemniej jednak precyzyjne określa wymagania w stosunku do ww. dokumentu w Zapytaniu ofertowym, w tym zwłaszcza w punkcie 10 przedmiotowego dokumentu. Ponadto wyceny poszczególnych opracowań należy przygotować zgodnie z załączoną tabelą obrazującą zestawienie budynków znajdujących się na terenie nieruchomości TFS.
 
 
Oferent pytanie 5: Czy Zamawiający posiada dokumentację budowlaną budynków (projekty archiwalne lub inwentaryzacje) z rzutami kondygnacji z wymiarami i z przekrojami?
Odpowiedź TFS: 
Zamawiający informuje, iż posiada dokumentację archiwalną dla poszczególnych obiektów, która zostanie udostępnioną wybranemu Wykonawcy. Niemniej jednak zastrzega, iż część budynków została na przestrzeni lat ich funkcjonowania przebudowana bez zmiany parametrowych charakterystycznych budynków. Tym samym rolą Wykonawcy będzie przygotowanie wymaganych w Zapytaniu ofertowym opracowań w oparciu o stan faktyczny, rzeczywisty obiektów.
Oferent pytanie 6: Jak są budynki zaopatrywane w ciepło na potrzeby grzewcze i cw?
 
Odpowiedź TFS: 
Zamawiający informuje, iż wszystkie z wyspecyfikowanych budynków są zaopatrywane w ciepło na potrzeby grzewcze i ciepłej wody użytkowej.
	Towarzystwo Finansowe

Silesia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 

40-568 Katowice
	Tel.: +48 32 494 57 48

Fax: +48 32 494 57 56

sekretariat@tfsilesia.pl

www.tfsilesia.pl
	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000002710
	NIP 629-21-70-627 

REGON 276849112

Kapitał zakładowy:

1.723.698.000,00 PLN

	
	
	
	Strona 1/1


	Towarzystwo Finansowe
Silesia Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 

40-563 Katowice
	Tel.: +48 32 494 57 48

Fax: +48 32 494 57 56

sekretariat@tfsilesia.pl

www.tfsilesia.pl
	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000002710
	NIP 629-21-70-627 

REGON 276849112

Kapitał zakładowy:

1.723.698.000,00 PLN

	
	
	
	Strona  2/2




