Pytanie 1: W jakich godzinach można przeprowadzić wizję lokalną?

Odpowiedź: Aby ustalić termin wizji lokalnej należy skontaktować się pod numerem telefonu wskazanym w zapytaniu. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest w godzinach od 
8 do 14.

Pytanie 2: Co w przypadku jeżeli organ administracji architektoniczno - budowlanej stwierdzi, że budowa ściany powinna być objęta projektem przebudowy a nie projektem rozbiórki - wiąże się to z koniecznością wykonania mapy do celów projektowych oraz sporządzeniem projektu przez architekta i konstruktora (+sprawdzający). Takie opracowanie może również wymagać uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż i sanepid.

Odpowiedź: Z uwagi na stan techniczny obiektu nie jesteśmy zainteresowani przebudową natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie decyzje będą podejmowane przez organ administracji architektoniczno – budowlanej i jakie będą wymogi tego organu. Wszelkie kwestie inne jak rozbiórka będą na bieżąco omawiane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i w takim przypadku realizacja usługi będzie wymagała dodatkowych uzgodnień przez Strony.

Pytanie 3: Czy inwestor dysponuje inwentaryzacją budowlaną obiektu czy też sporządzenie takiej inwentaryzacji jest po stronie wykonawcy projektu. Jeżeli należy sporządzić inwentaryzację w zakresie projektu czy zamawiający dopuszcza inwentaryzację wykonaną za pomocą skanera 3D z dokładnością +-2 cm? Jeżeli nie - jaka dokładność jest wymagana?

Odpowiedź: Nie dysponujemy inwentaryzacją budowlaną obiektu a sporządzenie jej będzie po stronie Wykonawcy. Dobór metody pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4: Czy oferta ma zawierać:

- uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę ?

Odpowiedź: TAK jeśli zaistnieje taka konieczność.

- wykonanie uzgodnień dotyczących odłączenia mediów?

Odpowiedź: TAK zaistnieje taka konieczność.

- ewentualne projekty przekładki/przebudowy mediów/przyłączy

Odpowiedź: TAK zaistnieje taka konieczność.

- sporządzenie przedmiarów i kosztorysów

Odpowiedź: TAK zaistnieje taka konieczność.

- sporządzanie STWIORB

Odpowiedź: TAK zaistnieje taka konieczność.

- nadzory autorskie (jaka ilość i przez jaki czas)

Odpowiedź: TAK jeśli zaistnieje taka konieczność.

- wykonanie badań gruntowych (geotechnika) pod fundamentowanie nowej ściany zamykającej obiekt

Odpowiedź: TAK jeśli zaistnieje taka konieczność.

Pytanie 5: Prośba o informację w jakiej technologii ma zostać wykonana ściana zamykająca obiekt (płyta warstwowa/murowana/monolityczna)

Odpowiedź: Pozostawiamy do decyzji Wykonawcy.

Pytanie 6: Czy w obiekcie stwierdzono występowanie materiałów niebezpiecznych (np. azbest)?

Odpowiedź: Wg. naszej wiedzy, w obiekcie nie stwierdzono materiałów niebezpiecznych, jednak należy mieć na uwadze fakt iż obiekt zlokalizowany jest na terenie zakładu produkcyjnego.

Pytanie 7: Czy do obiektu przylegają inne instalacje (np. estakady)?

Odpowiedź: Obiekt połączony jest z halą Hartowni.

Pytanie 8: Czy można prosić o przesłanie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość rozdzielenia obiektów?

Odpowiedź: Ekspertyza techniczna zostanie udostępniona po dokonaniu wyboru Wykonawcy i zawarciu umowy przez Strony.

Pytanie 9: Czy ścianę należy odtworzyć na całej długości?

Odpowiedź: Z technicznego oraz funkcjonalnego pkt widzenia nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytania gdyż wymaga to specjalistycznej wiedzy. Jeśli ściana łącząca budynki również zostanie wyburzona to konieczne będzie zapewne jej odtworzenie aby budynek sąsiadujący mógł być w dalszym ciągu użytkowany. Nie jesteśmy natomiast zainteresowani projektem przebudowy gdyż będzie generować to dodatkowe koszty. Dlatego też robimy projekt rozbiórki aby wykonawca powiedział jakie są możliwości wyburzenia z technicznego pkt widzenia i wycenił koszty z tym związane.

Pytanie 10: czy należy również zrobić projekt rozbiórki dla dobudówki?

Odpowiedź: Ekspertyza techniczna którą posiadamy dotyczy całości hali wraz z dobudówką. Nie wiemy natomiast jakie są możliwości techniczne pozostawienia jej, jeśli będzie taka możliwość to być może pozostawimy tą część a jeśli nie to konieczne będzie wyburzenie. Po zawarciu umowy z wykonawca podejmowane będę rozmowy w tym zakresie aby wybrać najbardziej odpowiedni o korzystny wariant rozbiórki obiektu.

Pytanie 10: czy działki nr 2568/357 oraz 2575/359 należą do TFS?

Odpowiedź: Tak