„Wykonanie całości robót budowlanych związanych z rozbiórką/wyburzeniami obiektów oraz wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fabrycznej 14.”

Oferent pytanie 1:

W związku z zamiarem udziału w postępowaniu na wykonanie rozbiórek obiektów oraz wykonanie ogrodzenia panelowego w Siemianowicach Śląskich prosimy o przesłanie podstawowych danych budynków, tj. ich kubatur, wysokości, szerokości, itd.

Odpowiedź:

Niestety z uwagi na wiek budynków nie dysponujemy dokumentacją.

Oferent pytanie 2:

W treści zapytania jest „ Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość ewentualnej częściowej kompensaty rozliczeń, w przypadku zainteresowania odkupem odzyskanych materiałów.”

Czy oferta cenowa powinna uwzględniać taką ew. kompensatę?

Odpowiedź:

Oferta cenowa powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym. Ewentualne rozliczenie wartości uzyskanego, podczas prac rozbiórkowych, złomu zostanie ustalone na poziomie negocjacji warunków umowy z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana do wykonania usługi.

Oferent pytanie 3:

Czy w obiektach przeznaczonych do rozbiórki jest wełna mineralna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy. Ewentualna weryfikacja rodzajów zastosowanych materiałów w obiektach dedykowanych do wyburzenia stanowiła obowiązek i ryzyko po stronie Wykonawcy. Wszystkie dostępne informacje dotyczące obiektów zawarte są w protokołach z przeglądów obiektów budowlanych.

Oferent pytanie 4:

Czy w obiektach przeznaczonych do rozbiórki jest azbest?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy. Ewentualna weryfikacja rodzajów zastosowanych materiałów w obiektach dedykowanych do wyburzenia stanowiła obowiązek i ryzyko po stronie Wykonawcy. Wszystkie dostępne informacje dotyczące obiektów zawarte są w protokołach z przeglądów obiektów budowlanych.

Oferent pytanie 5:

Bardzo proszę o określenie ilości odpadów w postaci mebli do utylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że weryfikacja m.in.: rodzajów, ilości zastosowanych materiałów w obiektach dedykowanych do wyburzenia jak również elementów wolnostojących w postaci mebli, części maszyn etc. stanowiła obowiązek i ryzyko po stronie Wykonawcy.

Oferent pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia (punkt 5.1 zapytania ofertowego), na wyznaczenie terminu na rozbiórkę liczonego od daty uzyskania pozwoleń na rozbiórkę lub otrzymania braku sprzeciwu wobec rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią pkt. 9 Zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza negocjacje warunków i parametrów ważnych Ofert na każdym etapie, wobec czego kwestia zmiany terminu podanego w pkt. 5.1. Zapytania ofertowego nie jest konieczna.

Oferent pytanie 7:

Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach obsługi geodezyjnej oraz biorąc pod uwagę istniejący podział działek Oferenci mają założyć ustalenie granic działek w obszarze objętym rozbiórką?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ustalenie granic działek nie wchodzi w zakres zapytania.

Oferent pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty przeznaczone do rozbiórki będą odłączone od sieci zewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapytaniem ofertowym odłączenie od mediów, w ramach wykonywania robót rozbiórkowych, leży w gestii Wykonawcy, zgodnie z ust. 2.4 pkt. d) – f) i powinno nastąpić w sposób i miejscu  uzgodnionym z Zamawiającym. Teren na czas wykonywania  prac rozbiórkowych zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy, a wszystkie media zostaną odłączone.

Oferent pytanie 10:

Prosimy o podanie poziomu, do którego należy rozebrać obiekty (poziom gruntu / -0,30m / poziom posadowienia). Punkt 2.6 zapytania ofertowego wskazuje na rozbiórkę wraz z fundamentami, co spowoduje między innymi naruszenie konstrukcji suwnicy oraz podpór pod ciepłociągiem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas wizji lokalnej fundamenty, w miejscach, w których nie jest możliwe z technicznego punktu widzenia rozebranie obiektu z fundamentami, należy rozebrać do poziomu umożliwiającego wyrównanie terenu do poziomu gruntu, bez naruszenia jakichkolwiek konstrukcji nieobjętych wyburzeniami.

Oferent winien wskazać w projekcie, możliwy z technicznego punktu widzenia, poziom wyburzenia danego obiektu gwarantujący bezpieczeństwo dla elementów budynków i budowli nieobjętych pracami wyburzeniowymi, a znajdujących się w otoczeniu bądź bezpośrednim sąsiedztwie wyburzanego. Prace wyburzeniowe w żaden sposób nie mogą ingerować w integralne elementy infrastruktury.

Oferent pytanie 11:

Czy dopuszczają Państwo zasypkę powstałych niecek gruzem z rozbiórki, w szczególności głębokiego zbiornika pod budynkiem 14?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na tym etapie nie dopuszcza możliwości zasypywania ubytków 
i nierówności gruzem z rozbiórek.

Ewentualne zastosowanie ww. technologii wyrównywania poziomu rzędnych terenu do pożądanej niwelety będzie stanowić przedmiot rozmów z wybranym Oferentem jeśli będzie to techniczne wykonalne oraz ekonomicznie uzasadnione.

Oferent pytanie 12:

Rozbiórka budynku nr 8 wiąże się z koniecznością wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 
Czy Oferenci mają uwzględnić to w swojej wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z realizacją zadania które Oferent uzna za konieczne do poniesienia w związku z prawidłową realizacją prac winny być uwzględnione przez Oferenta.

Oferent pytanie 13:

Po rozbiórce budynku nr 8 powstanie ubytek w ogrodzeniu. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie tego terenu nie leży w gestii Oferentów

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma zabezpieczyć teren na czas prowadzonych prac, 
a niezwłocznie po ich zakończeniu wykonać dodatkowo na tym odcinku(ok.12 mb) ogrodzenie panelowe określone w ust. 2.1 pkt c) zapytania ofertowego.