„Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów, znajdujących się na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy 
ul. Komitetu Obrony Robotników 39.”

Oferent pytanie 1:

Bardzo proszę o wyjaśnienia co do oczekiwanego zakresu prac. W zapytaniu podają Państwo że przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów:

okresowej pięcioletniej, rocznej i półrocznej w terminie do 29 listopada 2023r.

okresowej półrocznej w terminie do 30 maja 2024r.

okresowej rocznej i półrocznej w terminie do 29 listopada 2024r

Nie ma jednak żadnych informacji na temat tego czy mają być wykonane pomiary instalacji elektrycznych, czy ma zostać wykonany przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Nie podajecie tez państwo żadnych danych ani ilości punktów pomiarowych czy ilości przewodów kominowych. Nie ma też informacji jaką funkcje pełnią budynki co nie pozwala nawet na oszacowanie nakładów pracy tylko na podstawie samej powierzchni.

Oczekiwany czas wykonania kontroli do 29 listopada również wydaje się mało realny w przypadku pełnego zakresu kontroli pięcioletniej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż planowany zakres przeglądów został określony w treści Zapytania ofertowego i wynika wprost z postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane tj.: art. 
62 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3), a tym samym obejmuje w zależności od kategorii przeglądu odpowiednio roczny i pięcioletni m.in.: kontrolę  przewodów kominowych oraz badanie instalacji elektrycznej
 i piorunochronnej.

Poniżej zaktualizowana tabela z wykazem budynków oraz informacją nt. ich podstawowej funkcji. Jednocześnie Zamawiający informował w treści Zapytania ofertowego, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie nieruchomości, celem pozyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego oszacowania zakresu i skali planowanej usługi, a w konsekwencji przygotowania właściwej wyceny prac.

| L.P | Nr działki | Nazwa budynku | Nr budynku | Powierzchnia [m2] | Podstawowa informacja/funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/9 | Budynek socjalny | 2 | 2 198,10 m2 | Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem/ funkcja socjalna – szatnie |
| 2 | 6/9 | Budynek biurowy | 3 | 3 831,17 m2 | Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony |
| 3 | 6/9 | Budynek biurowy / placówka medyczna | 4 | 1 876,70 m2 | Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem |
| 4 | 6/9 | Wartownia | 5 | 76,90 m2 | Budynek parterowy |
| 5 | 6/9 | Budynek biurowy | 6 | 1 872,24 m2 | Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem |
| 6 | 9/1 | Myjnia | 10 | 510,20 m2 | Budynek częściowo jednokondygnacyjny, w części administracyjnej dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. |
| 7 | 9/1 | Hala warsztatowa | 11* | 3 730,93 m2 | Budynek szkieletowy o konstrukcji żelbetowej. |
| 8 | 9/1 | Wiata garażowa | 13 | 662,90 m2 | Wiata, której konstrukcję stanowią przęsła ze stali dwuteowej, oparte są na stalowych slupach zakotwionych w stropach żelbetowych |
| 9 | 9/6 | Budynek warsztatowy | 18 | 519,40 m2 | Budynek parterowy, niepodpiwniczony |
| 10 | 9/6 | Budynek socjalno-biurowy | 20 | 1 706,77 m2 | Budynek biurowy o trzech kondygnacjach, niepodpiwniczony |
| 11 | 9/6 | Hala magazynowo-produkcyjna | 21* | 3 702,00 m2 | Budynek warsztatowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony łącznikiem z budynkiem biurowym |
| 12 | 9/6 | Wiata budynek murowany | 25 | 645,70 m2 | Budynek magazynowy, jednokondygnacyjny |

*budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ;

Oferent pytanie 2

Bardzo proszę o informację, które z budynków w tym roku będą miały pięcioletnią kontrolę budowlaną oraz pięcioletnie pomiary elektryczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w roku 2023 pięcioletnią kontrolę budowlaną oraz pięcioletnimi pomiarami elektrycznymi będą objęte wszystkie budynki wyszczególnione w zestawieniu tabelarycznym.

Oferent pytanie 3:

Proszę również o podanie informacji:

Jaka jest funkcja każdego budynku

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż funkcje poszczególnych budynków zostały określone w tabeli stanowiącej odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej.

Oferent pytanie 4:

Jaką wersję książki obiektu budowlanego Państwo posiadają – elektroniczną czy papierową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada papierową wersję Książek Obiektu Budowlanego dla każdego 
z budynków.

Oferent pytanie 5:

Jaki jest rodzaj wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w budynkach występuje wentylacja grawitacyjna.

Oferent pytanie 6:

Czy w budynkach jest garaż podziemny (na ilu poziomach).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie występują w obiektach określonych w tabeli garaże podziemne.

Oferent pytanie 7

Jakie i ile jest odbiorników gazu w każdym budynku (czy mają Państwo urządzenia na wysokości powyżej 3m?), jakie są źródła ciepła budynków

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż źródłem ciepła w budynkach jest zewnętrzna kotłownia gazowa nie będąca własnością Spółki. Poszczególne budynki zasilane są wewnętrzną siecią ciepłowniczą. W żadnym 
z budynków nie ma nagrzewnic gazowych.

Oferent pytanie 8

W przypadku pomiarów elektrycznych czy znają Państwo ilość punktów do pomierzenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje dokładną wiedzą nt. ilości punktów objętych koniecznością wykonania pomiarów.

Oferent pytanie 9

Czy jest swobodny dostęp do budynków

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał zapewniony swobody dostęp do budynków.