„Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu lub/i usługę monitorowania i ochrony obiektów                   w systemie dyskretnego ostrzegania z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej.”

Oferent pytanie 1:

Proszę o informację na jaki okres czasowy Zamawiający przyjmuje ofertę na realizację usługi

Odpowiedź:

Umowa zostaje podpisana na czas określony ok 12 miesięcy po którego upływie może zostać przedłużona na kolejne miesiące lub lata.

Oferent pytanie 2:

- Proszę o informację czy zatrudnieni pracownicy ochrony mają być Kwalifikowanymi Pracownikami Ochrony Fizycznej?

- Czy jest przygotowany projekt umowy?

- Forma zatrudnienia?

- Czy grupa interwencyjna ma być uzbrojona w broń palną?

Odpowiedź:

- Decyzja o wyborze typu pracowników ochrony leży w gestii firmy ochroniarskiej.

- Umowa zostanie przygotowana po wybraniu wykonawcy. Zleceniodawca przygotowuje umowę określając zakres i warunki świadczenia usługi z Zleceniobiorcą.

- Jeśli chodzi o formę zatrudnienia to agencja ochrony jako pracodawca, decyduje, czy zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia), biorąc pod uwagę charakter wykonywanych czynności.

- Charakter wykonywanej ochrony nie wymaga wykorzystywania broni palnej.

Oferent pytanie 3:

Czy ochrona fizyczna ma być świadczona w godz. 6:00- 16:00 codziennie, również w weekendy?

Odpowiedź:

W weekendy ochrona za pomocą monitoringu wizyjnego.

Oferent pytanie 4:

Czy zamiast analityki VCA sprzęt może zawierać detekcję AcuSense? Jest to nowsza wersja detekcji, bardziej odporna na fałszywe alarmy.

Odpowiedź:

Odp. Tak może zawierać detekcję AcuSense

Oferent pytanie 5:

Czy do monitoringu wizyjnego jest możliwość wykorzystania Państwa sieci światłowodowej lub zaproponowania internetu LTE z wykorzystaniem karty LTE Solid z dodaniem routera przemysłowego?

Odpowiedź:

Tak istnieje możliwość skorzystania sieci FEZ S.A.

Oferent pytanie 6:

Czy budynek wyposażony jest w łącze internetowe ze stałym adresem IP?

Odpowiedź:

Tak budynek jest wyposażony w złącze internetowe ze stałym adresem IP

Oferent pytanie 7:

Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.11.2025.

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostaje utrzymany na wskazany dzień, co oznacza, że należy złożyć ofertę 07.11.2025r.

Oferent pytanie 8:

1. Czy istnieje połączenie podziemne (kanał, przewiert, trasa kablowa, etc.) pomiędzy halami oznaczonymi na załączonym planie jako 1 i 2? Pomiędzy halami odbywa się ruch pojazdów oraz zainstalowana jest suwnica - takie połączenie miało by pozytywny wpływ na usługę zabezpieczenia elektronicznego.
Odpowiedź:

Tak istnieje połączenie podziemne pomiędzy halami oznaczonymi na załączonym planie jako 1 i 2.