Realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie węzła cieplnego w budynku nr 3

- Czy jest sporządzony przedmiar inwestorski czy jest konieczne wizja lokalna do określenia zakresu prac?

Odpowiedź: Nie ma przedmiaru, dlatego konieczna jest wizja lokalna

- Czy jest możliwość dostarczenia mocy zamówionej do obliczeń?

Odpowiedź: Dane dotyczące mocy zamówionej - do omówienia podczas wizji lokalnej

- Czy po modernizacji będzie zrobiony audyt odnośnie zapotrzebowania cieplnego budynku?

Odpowiedź: Nie będzie robiony audyt odnośnie zapotrzebowania ciepłego budynku